Приложение № 1

к Протоколу № 1 от 29.07.2018 г.

Общего собрания Органа общественной самодеятельности  поселка Авиаработников (собственников недвижимости поселка Авиаработников).

Общая собранная  сумма целевых денежных средств составила 747 000 руб. + 150000руб.(п.Ст.Большевиков) = 897000 руб.

| Расходы | Фактические | Заложенные в смете |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Цена, рубли | Цена, рубли |
| Шкаф управления плавного пуска скважинного насоса | 83300 | 118624 |
| Гидроаккумулятор Джилекс 500л х 2 штуки | 43900(20700х2+2500доставка) | 71222(Мембранный расширительный бак Reflex DE 500 7306900 (500 л) |
| Гидроаккумулятор 1 штука Gitral VVEF500 - 500 л | 22530 |  |
| Постройка помещения для водонапорной станции | 200000 +105000(срезание выступающего бетонного кольца в новом помещении, установка люка, полы с кафелем, штукатурка, покраска стен, решетки на окна) | 200000 |
| Бак накопительный(внешний) емкостью 8.7 м.куб. | 80000 | 80000 |
| Трубы ПНД диаметром 50 мм, арматура, переходники, запорные вентили, обратные клапаны и .т.п. для водонапорной системы | 53233(39860+1050+1300+2110+2832+904+68+2000+2525+360+84+500) |  |
| Зарплата сварщика, срезавшего старые конструкции труб диаметром 160 мм, сварившего 3 новых выпускных патрубка на срезанные выходы труб, приварка нового фланца. | 5000 |  |
| Зарплата специалиста, собравшего водонапорную систему | 9400 |  |
| Поверхностный насос Pedrollo 2CP40/180C | 61439 Макс.напор 62 метра (6 атм) Мощность 4 кВт | 20 956 руб(Насос поверхностн. Pedrollo HF 5 AM) Макс.напор 39 метров (3.9 атм) Мощность 1.5 кВт |
| Пульт(шкаф) управления QET 550 4/0 кВт\3ф к насосу Pedrollo 2CP40/180C | 9849 | 20000 |
| Реле давления FSG 2 | 1500 | 2108 |
| Датчик давления(защита от холостого хода) | 1230 | 1500 |
| Электрощиты: 2 штуки(вводно-учетный и распределительный) | 40321.94 |  |
| Шкаф для хранения запасных частей и инструментов) запасных частей, инструментов и документации | 7250 |  |
| Электрические компоненты: провода сечением 16, 10, 6 кв.мм, предохранительные автоматы 63, 50А, соединители(«орехи» и клеммы), диагностический инструмент, тепловентилятор, коробы, хомуты. | 13214(1374+3009+165+3920+1970+1320+156+800+500) |  |
| Зарплата специалистов, подключивших щиты, шкаф плавного пучка к скважинному насосу, поверхностный насос его блок управления, настроивших работу датчиков давления | 13000 |  |
| Насос ЭЦВ 8-40-90 | 55000 | 68000 |
| Доставка насоса ЭЦВ 8-40-90 | 2834 |  |
| Трос диаметром 12 мм для насоса | 9000 |  |
| Рубильник 63А 380В для переключения управления насосом + шкаф для него | 2350(1400+950) |  |
| Реле давления FF 4-8 DAH SAV + ниппель(бронза) 1/2-3/8 | 6980(6900+80) |  |
| Шкаф управления насосом вместо старой электромеханической системы управления | 20579 |  |
|  | 846469 | 728512 (582410 + 25% от стоимости оборудования 146102- работы по подключению шкафов управления, сварки магистрали для насосной станции,врезки поверхностного насоса в магистраль). |

Остаток целевых денежных средств составил 50031 руб. на 29.07.2018